О рассмотрении обращений граждан

на неудовлетворительное качество питьевой и горячей воды

Управлением проведена проверка соблюдения требований санитарного законодательства в отношении муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Караваево» (юридический адрес: Костромская область,  Костромской район, пос. Караваево, учебный городок, 20) в связи с обращением жителей пос. Караваево, проживающих на территории учебного городка, на неудовлетворительное качество питьевой и горячей воды.

При рассмотрении обращения Управлением установлено, что МУП ЖКХ «Караваево» поставляет жителям учебного городка поселка Караваево питьевую и горячую воду, не соответствующую санитарным требованиям.

По результатам лабораторных исследований, проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», в отобранных пробах горячей воды в котельной МУП ЖКХ «Караваево» и у потребителя содержание железа, мутность превышают гигиенический норматив. Отмечается ухудшение показателей качества поступающей к потребителю горячей воды по сравнению с водой, отобранной в котельной, по содержанию железа в 18,7 раза, по мутности в 14,7 раза. Питьевая вода подается населению с превышением железа в 1,1 раза.

Материалы проверки для рассмотрения были направлены в суд. Постановлением Свердловского районного суда от 15.01.2015 года МУП ЖКХ «Караваево» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 21000 рублей. Решение суда вступило в законную силу.