Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области проведена проверка соблюдения требований санитарного законодательства  на территории  Сидоровского  сельского поселения Красносельского  района Костромской области.

При проверке выявлены нарушения в организации водоснабжения населения, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора.

На территории сельского поселения в  13 населенных пунктах используются населением для питьевого  водоснабжения  колодцы и родники. По результатам лабораторных исследований в 9 населенных пунктах отобранные пробы воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, в 4 населенных пунктах по химическому составу (превышение содержания нитратов, марганца, показателя мутности).

Общественные колодцы бесхозяйные, не проводятся мероприятия с целью обеспечения постоянства качества воды, предотвращения ее бактериального и химического загрязнения,  безопасности  и приемлемости водоснабжения: ремонт (замена)  оборудования и крепления, чистка, промывка, профилактическая дезинфекция, санитарная очистка территории, прилегающей к водозаборным сооружениям, ликвидация источников загрязнения  и др.

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется только в населенных пунктах Сидоровское,  Густомесово, Федорково, в остальных населенных пунктах не решены вопросы организации планово-регулярной санитарной очистки и уборки территории в районах застройки домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, в том числе вывоз жидких бытовых отходов.

По итогам проверки к юридическому и должностному  лицам применены меры административного воздействия, выдано предписание, представление, материалы проверки направлены в органы прокуратуры.