О результатах административного расследования

в отношении МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»

Управлением в рамках административного расследования проведена проверка соблюдения требований санитарного законодательства МУП

г. Костромы «Костромагорводоканал» по организации условий водоснабжения жителей дома № 4 по ул. Славянской в связи с их обращением на неудовлетворительное качество холодной воды.

В ходе расследования выявлены нарушения требований санитарных норм и правил при предоставлении коммунальных услуг:

- не обеспечено качество воды, подаваемой в распределительную сеть гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, что подтверждается протоколами лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», пробы воды из водоразборной колонки, расположенной по адресу: г. Кострома 1-ый Водяной проезд, 9 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 из-за превышения по содержанию железа в 3 раза.

По результатам расследования в отношении юридического лица Свердловским районным судом города Костромы вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 30 000 рублей.