О результатах проведения административного расследования

в отношении МУП «Теплоэнерго»

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе на основании обращения жителя п. Антропово Костромской области на некачественную питьевую воду проведено административное расследование в отношении МУП «Теплоэнерго».

В ходе расследования выявлены нарушения требований санитарных норм и правил при предоставлении коммунальных услуг:

- не обеспечено качество воды, подаваемой в распределительную сеть гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, что подтверждается протоколами лабораторных исследований, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском районе», пробы воды подаваемой в дом № 9, расположенный по адресу: Костромская область, Антроповский район, п. Антропово, ул. Западная не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 из-за превышения по содержанию железа в 4,5 раза, по мутности в 2 раза.

По результатам административного расследования Галичским районным судом Костромской области в отношении МУП «Теплоэнерго» вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 20 000 рублей.