Приложение 3

к СанПиН 2.1.2.2631-10

Принципы осуществления и кратность воздухообмена в зависимости от назначения помещений организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

| Наименование помещений | Кратность воздухообмена | Принцип осуществления воздухообмена |
| --- | --- | --- |
|  | приток | вытяжка |  |
| Залы парикмахерского обслуживания, кабинеты маникюра, педикюра, косметический кабинет, массажный кабинет | 2 | 3 | Вытяжка обще- обменная из верхней и нижней зоны; приток подается рассредоточено в верхнюю зону |
| Помещение для мытья головы и сушки волос | - | - | По расчету на удаление тепло- и влагоизбытков |
| Зал ожидания | По балансу со смежными помещениями |  |
| Кладовые (подсобные помеще- ния) | - | 0,5 |  |
| Гардеробная |  | 1 |  |
| Комната отдыха и приема пищи | 2 | 3 |  |
| Помещение администрации |  |  | 60 куб.м /ч на 1 чел. |
| Санузлы |  |  | 50 куб.м/ч на 1 унитаз 25 куб.м/ч на 1писсуар |
| Душевые |  |  | 75 куб.м/ч на 1 душевую |